关于切实做好汛期城乡供水管理工作的紧急通知

各市（区）水利（水务）局：

今年入汛以来，我省多次出现强降雨天气，部分地方发生严重的洪涝灾害，一些城乡供水设施遭到损毁，影响了城乡群众的正常生活用水。目前，全省正处于“七下八上”的关键时期。据气象部门预报，近几天我省将迎来新一轮大范围的强降雨过程。为了确保汛期城乡居民正常用水，现就做好城乡供水管理工作紧急通知如下：

一、充分认识做好汛期城乡供水保障工作重要性。保障城乡安全供水工作是各级政府的重要工作之一。城乡供水工程是城乡重要的基础设施，事关广大人民群众的身体健康和正常生活秩序。各地要从贯彻落实科学发展观和确保社会和谐稳定的高度，进一步提高做好汛期供水保障工作意识，坚决克服松懈麻痹思想，增强责任感和主动性，积极做好各项工作措施的落实。要从组织领导、制度落实、安全防范、检查督促等方面切实采取相应措施，把各项工作抓实、抓细、抓好，确保汛期工程设施安全和正常供水安全。

二、切实做好汛期供水工程安全隐患排查工作。各级水行政主管部门要切实履行职责，组织力量，对辖区内的城乡供水工程进行全面检查督促，及时排查隐患。对防汛重点地区或重要供水设施，提前采取针对性的防范措施，制定落实工程度汛预案、防汛抢险方案和应急供水方案。各供水单位要建立工程安全度汛责任制，认真落实防汛责任、规章制度和防范措施，对供水工程建设和运行过程中发现的安全隐患要责令整改，对重大安全隐患要实行挂牌督办制度，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。

三、加强汛期供水工程建设和运行管理。各地要切实落实供水项目建设政府安全生产监管职责和项目建设单位、勘察设计施工、监理等单位的安全生产主体责任，强化在建供水工程安全监管，加强施工现场安全管理，完善各项施工安全技术措施，确保施工安全，避免引发水事矛盾和纠纷。工程管理单位务必按照有关要求加强巡查，实行领导带班、专人值守，做好水源、水厂、管线等关键环节抢险和应急方案制定，储备足够的应急抢险物资。 要充分发挥县级农村饮水安全水质监测中心作用，认真做好水质监测检测，尤其对水源和出厂水要加大监测频次，并及时开展农村供水巡回检测工作，确保汛期城乡居民饮水安全。

四、及时做好应急供水和水毁修复工作。灾害发生后，各地要迅速启动应急预案，实行24小时值班，主要领导亲自带队进行抢修，并及时向本级政府和上级水行政主管部门报告。对受损较轻、短时间内可以修复的供水工程，要尽快修复；对短时间内难以修复的工程，采用一体化净水设备净化水质、送水等方式尽快解决群众应急供水问题；对水毁严重无法修复的工程，要结合“十二五”规划及时开展前期工作，列入年度建设计划进行恢复重建。同时，要加大受灾地区水质的日常检测和监测，加强对群众的饮水安全教育，加大消毒药品的发放力度，确保灾区群众饮水安全。

二〇一一年八月四日